18.1-Способы регулирования времени переходного процесса.

1.С помощью ПИД-регулятора.

-Интегратор затягивает время переходного процесса.

-Дифференциатор увеличивает быстродействие на заданных частотах(w=1/T1).

2.С помощью модального регулятора.

- перемещая границы зоны корней, т.е. перемещая корни характеристического уравнения.

Im

Re

Зона

корней

Угол 

Степень устойчивости

17.1-Перерегулирование и колебательность, способы регулирования.

t

y

y max

T0-время переходного процесса.

K0=ymax/y- коэф. перерегулирования.

T0 уменьшается=> К0-увеличивается.

Колебательность системы.

= tg 